## отчет Июнь
Согласовано:
Директор ООО "Управляющая
компания "Дом"
А.Ю.Пильников
| " " | 2026 г.
Отчёт
по выполнению плана текущего ремонта общего имущества жилого фонда
за июнь 2026 г.
№п/п | Адрес жилого дома | Наименование работ | Основание проведия работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества,руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",где размещен такой акт,при наличии подписанного акта.
1 | ул.8Марта 32 корпус 1,2,3,4
Текущий ремонт:
| 2 под. | замена крана шарового Ф32 | по обращению | 2823.29 | 1-шт. |  | 2026-06-02
| подв. | замена трубы отопления Ф57 (сталь,сварка) | по обращению | 7493.79 | 3-м/п |  | 2026-06-03
|  | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2717.47 | 2-шт. |  | 2026-06-08
|  | установка сжима | по обращению | 595.71 | 1-шт. |  | 2026-06-08
| 7 под. | ревизия водостока на кровле на места протечек | по обращению | 2404.25 |  |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 16034.51
2 | ул.8Марта 36
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
3 | ул.8Марта 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
4 | ул.8Марта 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
5 | ул.8Марта 43
Текущий ремонт:
| 1 под. | электромонтажные работы | по обращению | 75030.22 |  |  | 2026-06-23
| 5,6 под. | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 3911.96 | 1-м/п |  | 2026-06-23
|  | замена трубы ХВС на ПП 40 с муфтами | по обращению | 14531.64 | 3-м/п |  | 2026-06-23
|  | замена крана шарового Ф25 | по обращению | 2830.7 | 1-шт. |  | 2026-06-23
| кв.93 | демонтаж радиатора 12 сек. | по обращению | 2414.95 | 1-шт. |  | 2026-06-25
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой,Ф25 | по обращению | 8520.94 | 3-шт. |  | 2026-06-25
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками,угольниками,радиаторной пробкой | по обращению | 10777.92 | 2-м/п |  | 2026-06-25
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7388.3 | 1-шт. |  | 2026-06-25
| кв.23 подв. | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1231.01 |  |  | 2026-06-30
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с муфтами | по обращению | 22516.9 | 6-м/п |  | 2026-06-30
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,американкой,тройниками | по обращению | 11683.23 | 2-м/п |  | 2026-06-30
|  | замена крана шарового Ф15 со сгоном | по обращению | 6103.59 | 3-шт. |  | 2026-06-30
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом,крестовиной,сливом для унитаза,хомутом | по обращению | 11160.73 | 3,7-м/п |  | 2026-06-30
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 14616.04 | 2-шт. |  | 2026-06-30
| Итого: |  |  | 192718.13
6 | ул.8Марта 44
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
7 | ул.8Марта 48
Текущий ремонт:
| фасад | ремонт фасада | план | 420704 |  |  | 22.06-26.06.2026
| Итого: |  |  | 420704
8 | ул.8Марта 50 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
9 | ул.8Марта 52
Текущий ремонт:
| 2 под. | крепление шифера на кровле | по обращению | 9252.78 | 8-кв.м |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 9252.78
10 | ул.8Марта 54 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
11 | ул.8Марта 56
Текущий ремонт:
| 4 под. | замена хомута на трубу ХВС | по обращению | 42.03 | 1-шт. |  | 2026-06-16
| кв.25,29 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2682.56 | 1-шт. |  | 2026-06-17
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с американкой,муфтами,ресьбой | по обращению | 16083.89 | 4-м/п |  | 2026-06-17
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 11126.89 | 2-м/п |  | 2026-06-17
| Итого: |  |  | 29935.37
12 | ул.8Марта 58
Текущий ремонт:
| кв.77 | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1936.56 | 1-шт. |  | 2026-06-15
| 3 под. | замена участка канализации Ф110 с переходом,ревизией | по обращению | 7469.95 | 2,7-м/п |  | 2026-06-29
| Итого: |  |  | 9406.51
13 | ул.8Марта 60
Текущий ремонт:
| кв.33 | замена участка канализации Ф110 с уплотнительным кольцом | по обращению | 2378.32 | 0,75-м/п |  | 2026-06-13
| Итого: |  |  | 2378.32
14 | ул.8Марта 66 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2717.47 | 2-шт. |  | 27.05-01.06.26
| кв.47 | установка заглушки Ф15 | по обращению | 1994.14 | 1-шт. |  | 2026-06-20
| кв.41 | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1936.56 | 1-шт. |  | 2026-06-21
| Итого: |  |  | 6648.17
15 | ул.8Марта 68 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.27 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 59550 | 39,7-м/п |  | 2026-06-15
| подв. | замена трубы ХВС Ф57 (сталь,сварка) с переходами | по обращению | 15415.4 | 6-м/п |  | 2026-06-08
|  | замена крана шарового Ф25,Ф32,Ф15-2 шт. | по обращению | 8720.16 | 4-шт. |  | 08,11.06.2026
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с американками | по обращению | 26973.11 | 8-м/п |  | 2026-06-11
|  | установка заглушек 3/4,Ф15 и радиаторной пробки 3/4 | по обращению | 4691.81 | 3-шт. |  | 2026-06-11
| кв.94 | замена участка канализации Ф50 с переходом | по обращению | 6767.1 | 2,35-м/п |  | 2026-06-12
|  | замена крана шарового Ф15-2шт., с хомутом | по обращению | 4275.75 | 2-шт. |  | 2026-06-12
| кв.129,93 | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 22798.14 | 4-м/п |  | 2026-06-12
| подв.под 58 кв. | замена трубы ХВС Ф57 (сталь,сварка) | по обращению | 3910.89 | 2-м/п |  | 2026-06-16
|  | замена крана шарового Ф25-3шт. со сгонами и ресьбой, Ф15-3шт. | по обращению | 11938.31 | 6-шт. |  | 2026-06-16
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с американками,тройниками,угольниками,муфтой | по обращению | 28388.88 | 8-м/п |  | 2026-06-16
| подв.под 72 кв. | замена участка канализации Ф110 с переходом,ревизией | по обращению | 8022.16 | 3,45-м/п |  | 2026-06-16
| Итого: |  |  | 201451.71
16 | ул.8Марта 70
Текущий ремонт:
|  | вышка телескопическая (снятие/прочистка и посл.монтаж воронок и трубы) | по обращению | 9562.52 | 1,5-маш.час |  | 2026-06-25
|  | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1936.56 | 1-шт. |  | 2026-06-24
| кв.62 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-06-26
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 5969.82 | 1-м/п |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 19251.38
17 | ул.8Марта 74
Текущий ремонт:
| кв.10 | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1936.56 | 1-шт. |  | 2026-06-15
| Итого: |  |  | 1936.56
18 | ул.8Марта 79
Текущий ремонт:
| кв.28,32 | ревизия кровли на места протечек/осмотр квартир | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-06-09
| Итого: |  |  | 1908.27
19 | ул.9Мая 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
20 | ул.9Мая 3 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
21 | ул.9Мая 5 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.11 | ремонт шифера на кровле | по обращению | 9998.79 | 4,5-кв.м |  | 2026-06-15
|  | выправка и крепление примыканий к вытяжкам | по обращению | 4504.38 | 2,84-кв.м |  | 2026-06-15
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-06-15
| Итого: |  |  | 19753.17
22 | ул.Горняков 39 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
23 | ул.Горняков 40
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
24 | пр.Декабристов 10
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
25 | ж/д посёлок 9 | аварийный жилой фонд
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
26 | ул.Карпинского 13
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
27 | ул.Карпинского 17
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
28 | ул.Карпинского 18 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
29 | ул.Карпинского 19
Текущий ремонт:
| 1 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-05-28
| Итого: |  |  | 2759.61
30 | ул.Карпинского 20
Текущий ремонт:
| под. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-15
| 1 под.1 эт. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-02
| 2 подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-17
| Итого: |  |  | 4267.97
31 | ул.Карпинского 20а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
32 | ул.Карпинского 24
Текущий ремонт:
| кв.18 | демонтаж радиатора для раб.слесарей | по обращению | 1246.61 | 1-шт. |  | 2026-06-04
|  | установка заглушки 3/4 и Ф25 | по обращению | 8327.96 | 4-шт. |  | 2026-06-04
| Итого: |  |  | 9574.57
33 | ул.Карпинского 26
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
34 | ул.Карпинского 28 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
35 | ул.Карпинского 30
Текущий ремонт:
| подв. | замена затвора поворотного Ф80 | по обращению | 43857.36 | 4-шт. |  | 2026-06-02
| 6 под. | подкладка пленки на местах протечек | по обращению | 2220.45 | 3-кв.м |  | 2026-06-09
| кв.66 | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (пенопласт,монт.пена) | по обращению | 3707.11 | 6-м/п |  | 2026-06-10
| Итого: |  |  | 49784.92
36 | ул.Ким 17 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв. | демонтаж/монтаж новых подв.окон/монтаж 2-х сеток на окна (сварка) | по обращению | 22823.07 |  |  | 11,15.06.2026
| Итого: |  |  | 22823.07
37 | ул.Клубная 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
38 | ул.Колхозная 43
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
39 | ул.Колхозная 53
Текущий ремонт:
| кв.74 | герметизация примыкания балкона к стене здания/проливка швов битумом | по обращению | 6138.33 | 8,04-кв.м |  | 2026-06-04
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10816.53 | 2-маш.час |  | 2026-06-04
| Итого: |  |  | 16954.86
40 | ул.Коммунаров 50 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
41 | ул.Куйбышева 32
Текущий ремонт:
| кв.58,51 | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (монт.пена) | по обращению | 4556.57 | 8-м/п |  | 2026-06-01
| водосток | ремонт водостока (замена трубы и колена Ф140) | по обращению | 12208.82 | 8-м/п |  | 2026-06-01
| Итого: |  |  | 16765.39
42 | ул.Куйбышева 34
Текущий ремонт:
| кв.14 | демонтаж полотенцесушителя для раб.слесарей | по обращению | 475.21 | 1-шт. |  | 2026-06-04
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-06-04
| водосток | ремонт водостока (замена трубы и колена Ф140) | по обращению | 9156.58 | 6-м/п |  | 2026-06-02
| Итого: |  |  | 11414.27
43 | ул.Куйбышева 36
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
44 | ул.Куйбышева 38 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
45 | ул.Куйбышева 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| водосток | ремонт водостока (замена трубы и колена Ф140) | по обращению | 6105.22 | 4-м/п |  | 2026-06-01
| кровля | крепление металлического карниза/правка примыканий к вытяжкам | по обращению | 14818.12 |  |  | 2026-06-02
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 8750 | 2,5-маш.час |  | 2026-06-02
| Итого: |  |  | 29673.34
46 | ул.Куйбышева 42
Текущий ремонт:
| кв.30 | герметизация стыков на кровле | по обращению | 6850.18 | 15-м/п |  | 2026-06-26
|  | правка и крепление желобов | по обращению | 5436.39 | 12-м/п |  | 2026-06-26
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 17536.57
47 | ул.Куйбышева 52 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 68484.23 |  |  | 10,11.06.2026
| кв.34 | ревизия кровли на места протечек | по обращению | 2404.25 |  |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 70888.48
48 | ул.Ленина 46
Текущий ремонт:
| кв.10 | замена крана шарового Ф25 | по обращению | 2830.7 | 1-шт. |  | 2026-06-16
| Итого: |  |  | 2830.7
49 | ул.Ленина 59 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
50 | ул.Ленина 76 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
51 | ул.Ленина 80 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
52 | ул.Ленина 82 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 1 под. | крепление радиатора к стене на анкерные болты | по обращению | 1897.44 |  |  | 2026-06-03
| Итого: |  |  | 1897.44
53 | ул.Ленина 82а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-19
|  | замена кабеля АВВГ 2*4 | по обращению | 1124.53 | 1-шт. |  | 2026-06-19
| Итого: |  |  | 2483.6
54 | ул.Ленина 84
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
55 | ул.Ленина 86
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
56 | ул.Ленина 88а
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 27696.12 |  |  | 2026-06-01
| фасад | закрашивание надписей на фасаде | по обращению | 3859.86 | 25-кв.м |  | 2026-06-11
| Итого: |  |  | 31555.98
57 | ул.Ленина 91 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
58 | ул.Ленина 98 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кровля | ремонт кровли на слуховых окнах (замена шифера) | по обращению | 3833.7 | 3-кв.м |  | 2026-06-04
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час |  | 2026-06-04
|  | замена шифера на кровле | по обращению | 6417.81 | 6-кв.м |  | 2026-06-23
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-06-23
| Итого: |  |  | 26001.51
59 | ул.Ленина 99
Текущий ремонт:
| ввод | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-02
|  | установка сжима | по обращению | 595.71 | 1-шт. |  | 2026-06-02
| Итого: |  |  | 1954.78
60 | ул.Ленина 100 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
61 | ул.Ленина 100а
Текущий ремонт:
| кровля | герметизация примыкания к трубе Ф110 | по обращению | 952.04 | 1,5-м/п |  | 2026-06-04
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-04
| Итого: |  |  | 4452.04
62 | ул.Ленина 101
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
63 | ул.Ленина 103 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
64 | ул.Ленина 105
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
65 | ул.Ленина 107
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
66 | ул.Ленина 109 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
67 | ул.Ленина 110
Текущий ремонт:
| кв.100 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-26
|  | установка сжима | по обращению | 595.71 | 1-шт. |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 1954.78
68 | ул.Ленина 111 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
69 | ул.Ленина 113
| Итого: |  |  | 0
70 | ул.Ленина 114
Текущий ремонт:
| кв.112 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 28800 | 19,2-м/п |  | 2026-06-15
| кв.126 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 3565.89 | 2-шт. |  | 2026-06-22
|  | замена американки Ф20 | по обращению | 1716.27 | 1-шт. |  | 2026-06-22
|  | замена трубы ГВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 3155.34 | 0,5-м/п |  | 2026-06-22
| Итого: |  |  | 37237.5
71 | ул.Ленина 115 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| чердак | крепление металлической лестницы | по обращению | 1589.28 | 1-шт. |  | 2026-06-03
| Итого: |  |  | 1589.28
72 | ул.Ленина 117
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
73 | ул.Ленина 119
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
74 | ул.Ленина 120
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
75 | ул.Ленина 121 | аварийный жилой фонд
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
76 | ул.Ленина 122
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
77 | ул.Ленина 123 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
78 | ул.Ленина 124
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
79 | ул.Лермонтова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
80 | ул.Лермонтова 3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
81 | ул.Лермонтова 5 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
82 | ул.Лермонтова 7 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
83 | ул.Лермонтова 8
Текущий ремонт:
| кровля | замена шифера на кровле | по обращению | 12624.57 | 6-кв.м |  | 2026-06-23
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час |  | 2026-06-23
| Итого: |  |  | 19624.57
84 | ул.Лермонтова 9
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
85 | ул.Лермонтова 10
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
86 | ул.Лермонтова 11
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
87 | ул.Лермонтова 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
88 | ул.Лермонтова 13а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
89 | ул.Лермонтова 17 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.66 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 146850 | 97,9-м/п |  | 2026-06-15
| кв.101 | установка муфты Ф20 | по обращению | 2452.94 | 1-шт. |  | 2026-06-09
|  | замена трубы ГВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 5591.81 | 1-м/п |  | 2026-06-09
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 55118.91 |  |  | 2026-06-02
| 7 под. | окраска поручня в подъезде | по обращению | 1444.01 | 1,08-кв.м |  | 2026-06-05
| фасад | закрашивание надписей | по обращению | 740.71 | 3-кв.м |  | 2026-06-08
|  | закрепление листа железа на подвальном окне | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-06-16
| кв.10 | ревизия кровли на места протечек | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 216014.92
90 | ул.Лесопильная 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
91 | ул.Лесопильная 59
Текущий ремонт:
| кв.95 | монтаж примыкания из оцинковки к слух.окну/промазка герметиком | по обращению | 6773.01 | 3-м/п |  | 2026-06-25
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-25
| Итого: |  |  | 10273.01
92 | ул.Лесопильная 61
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
93 | ул.Лесопильная 63
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
94 | ул.Лесопильная 67
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
95 | ул.Лесопильная 69
Текущий ремонт:
| 1 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-06-01
| 1,4 под. | маслянная окраска подъездного козырька и металл.конструкций | по обращению | 15802.09 | 11,82-кв.м |  | 04,08.06.2026
| 2 под. | изготовление решеток на чердачные окна (сварка) | по обращению | 8749.04 | 5-шт. |  | 2026-06-08
| чердак | окраска чердачных окон | по обращению | 620.8 | 0,6-кв.м |  | 2026-06-18
| кв.7 | замена предохранителей 63А | по обращению | 1537.38 | 1-шт. |  | 2026-06-21
| Итого: |  |  | 29468.92
96 | ул.Лесопильная 71
Текущий ремонт:
| кв.32 | замена предохранителей 63А | по обращению | 1537.38 | 1-шт. |  | 2026-06-04
| ВРУ | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-05
|  | замена предохранителей 100А | по обращению | 1088.75 | 1-шт. |  | 2026-06-05
| кв.40 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-25
| кв.13 | ревизия кровли на места протечек | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 7252.54
97 | ул.Лесопильная 137
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
98 | ул.Лесопильная 139
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
99 | ул.Луначарского 32 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-05-29
|  | замена авт.выключателя "IEK" ВА47-29 3 Р 63А | по обращению | 4453.77 | 1-шт. |  | 2026-05-29
|  | герметизация примыкания к печной трубе | по обращению | 1880.68 | 4-м/п |  | 2026-06-08
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 11193.52
100 | ул.Луначарского 34 | [6 empty] | ТР | 1589607.02 | 100
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
101 | ул.Луначарского 58
Текущий ремонт:
| подв. | установка хомута ремонтного Ф57 | по обращению | 677.98 | 1-шт. |  | 2026-06-11
| кв.13 | ремонт слухового окна/ревизия вентиляции | по обращению | 7935.34 | 2-шт. |  | 2026-06-03
| кровля | выпрямление примыкания к трубам (вентшахтам)/перемонтаж | по обращению | 11315.32 | 7,68-кв.м |  | 2026-06-09
|  | замена шифера на кровле | по обращению | 2473.53 | 1,5-кв.м |  | 2026-06-09
| Итого: |  |  | 22402.17
102 | ул.Луначарского 59
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
103 | ул.Луначарского 60 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.69 | разборка/зашивка ниши из ПВХ после раб.слесарей | по обращению | 2371.57 | 1,44-кв.м |  | 01,02.06.2026
| кв.72 | разборка/зашивка ниши из фанеры после раб.слесарей | по обращению | 2216.57 | 1,47-кв.м |  | 01,02.06.2026
| кв.69,72 | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (монт.пена,клей) | по обращению | 4539.84 | 6-м/п |  | 01,02.2026
| 5 под. | ремонт крыльца (крепеж обрамлений)/сварка | по обращению | 4909.27 | 1-шт. |  | 2026-06-02
| Итого: |  |  | 14037.25
104 | ул.Луначарского 61
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
105 | ул.Луначарского 63
Текущий ремонт:
| кв.6 | демонтаж/монтаж нового колпака на печной трубе/замена оцинковки | по обращению | 7555.23 | 1-шт. |  | 2026-06-02
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-02
| Итого: |  |  | 11055.23
106 | ул.Луначарского 65
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф25 | по обращению | 2413.9 | 1-шт. |  | 2026-06-15
| сан.узел. | демонтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 974.71 | 1-шт. |  | 2026-06-22
|  | бетонирование пола в туалете | по обращению | 609.19 |  |  | 2026-06-22
| Итого: |  |  | 3997.8
107 | ул.Луначарского 65а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
108 | ул.Луначарского 70 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
109 | ул.Луначарского 72 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
110 | ул.Луначарского 74
Текущий ремонт:
| 3 под. | копка канавы экскаватором (водоотвод от под.крыльца) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 12,13.06.2026
| Итого: |  |  | 3500
111 | ул.Луначарского 74а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
112 | ул.Луначарского 76 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
113 | ул.Луначарского 77
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
114 | ул.Луначарского 78 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
115 | ул.Луначарского 78а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
116 | ул.Луначарского 79
Текущий ремонт:
| кровля | ремонт кровли на слуховом окне (замена шифера) | по обращению | 4878.4 | 1,5-кв.м |  | 2026-06-08
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 10500 | 3-маш.час. |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 15378.4
117 | ул.Луначарского 79а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
118 | ул.Луначарского 82
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2354.53 | 1-шт. |  | 2026-06-15
|  | монтаж крана фланцевого Ф50 | по обращению | 3490.71 | 1-шт. |  | 2026-06-15
| Итого: |  |  | 5845.24
119 | ул.Луначарского 83
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
120 | ул.Луначарского 86
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
121 | ул.Луначарского 90а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
122 | ул.Луначарского 92 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
123 | ул.Луначарского 94
Текущий ремонт:
| кв.2 | установка радиатора на биметалл-12 секций | по обращению | 9005.86 | 1-шт. |  | 2026-06-08
| кв.5,2 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 21371.37 | 4-м/п |  | 2026-06-08
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-4шт.,Ф25-2шт. | по обращению | 18107.86 | 6-шт |  | 2026-06-08
| кв.6,5 | замена примыкания к печным трубам | по обращению | 5798.69 | 1,7-м/п |  | 2026-06-02
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-02
| Итого: |  |  | 57783.78
124 | ул.Луначарского 112
Текущий ремонт:
| кровля | замена шифера на кровле | по обращению | 2473.53 | 1,5-кв.м |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 2473.53
125 | ул.Луначарского 114
Текущий ремонт:
| кв.25,73 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 76200 | 50,8-м/п |  | 2026-06-15
| подв. | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 5083.61 | 1,6-м/п |  | 2026-06-05
|  | замена трубы ДН160 с тройниками-9шт,переходом-10шт.,муфтой,отводами -8шт.,тройниками-2шт. | по обращению | 150419.21 | 40-м/п |  | 2026-06-05
|  | установка заглушки Ф160 | по обращению | 1653.72 | 1-шт. |  | 2026-06-05
|  | установка отводов Ф50-8шт,патрубков-2шт. | по обращению | 10643.32 | 10-шт. |  | 2026-06-05
| Итого: |  |  | 243999.86
126 | ул.Луначарского 123
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
127 | ул.Луначарского 124 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 6 под. | демонтаж банера со стены здания | по обращению | 4867.96 | 1-шт. |  | 2026-06-08
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 8367.96
128 | ул.Луначарского 126
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
129 | ул.Луначарского 128
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 4364.38 | 3-шт. |  | 2026-06-09
|  | прочистка/промывка фильтра Ф50 | по обращению | 2444.45 | 1-шт. |  | 2026-06-09
|  | установка заглушки | по обращению | 1550.65 | 1-шт. |  | 2026-06-09
| 3,6,8 под. | очистка ливневок/герметизация стыков в 1 под. Ф110 | по обращению | 9175.66 | 2,4-м/п |  | 2026-06-24
| кровля | вышка телескопическая (поднятие и спуск мат. и оборудывания) | по обращению | 7000 | 2-маш.час. |  | 2026-06-25
|  | ремонт кровли (проливка битумом) | по обращению | 18357.53 | 11,6-кв.м |  | 2026-06-25
| 1 подв. | замена участка канализации Ф110 с восстановителем раструба | по обращению | 6185.98 | 3,15-м/п |  | 2026-06-17
| подв.3,4 выхода под 6-5,7-8 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-17
|  | копка грунта для раб.слесарей | по обращению | 8406.82 |  |  | 17,18.06.2026
| 5 под.выход канал. | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 4053.85 | 1,7-м/п |  | 2026-06-19
| 3,4 подв. | замена отвода канализационного Ф110 | по обращению | 2194.81 | 2-шт. |  | 2026-06-19
| 4 выход | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 3442.03 | 1,8-м/п |  | 2026-06-23
| 2 подв. | замена трубы ХВС ,ГВС Ф57 (сталь,сварка) | по обращению | 36819.23 | 18-м/п |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 105449.84
130 | ул.Луначарского 128а
Текущий ремонт:
| 4 под.1 эт. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-06-08
| кровля | крепление оторванных ветровых планок/соединение водосточной трубы и желобов | по обращению | 4510.91 |  |  | 2026-06-02
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 7000 | 2-маш.час. |  | 2026-06-02
| Итого: |  |  | 14270.52
131 | ул.Луначарского 130
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-11
| кровля | крепление ветровых планок и водостоков | по обращению | 7000 | 2-маш.час. |  | 2026-06-02
| 4 кв. | ревизия межпанельных швов | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-06-24
| кв.106 ввод | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2682.56 | 1-шт. |  | 2026-06-19
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 5989.71 | 1-м/п |  | 2026-06-19
| кв.22 | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 6400.96 | 2,35-м/п |  | 2026-06-30
| Итого: |  |  | 25435.95
132 | ул.М-Горького 2
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
133 | ул.М-Горького 2а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
134 | ул.М-Горького 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
135 | ул.М-Горького 4а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| под. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1516.85 | 1-шт. |  | 2026-06-11
|  | замена гибкого подвода, тройника Ф25 | по обращению | 2779.01 | 2-шт. |  | 2026-06-11
| фасад | ремонт фасада | по обращению | 123721.94
| Итого: |  |  | 128017.8
136 | ул.М-Горького 6 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
137 | ул.М-Горького 6а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кровля | замена ондулина на кровле | по обращению | 3902.78 | 1,9-кв.м |  | 2026-06-01
| Итого: |  |  | 3902.78
138 | ул.М-Горького 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
139 | ул.М-Горького 12
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
140 | ул.М-Горького 13 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.23 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 28800 | 19,2-м/п |  | 2026-06-15
| кв.70 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2682.56 | 1-шт. |  | 2026-06-08
|  | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 2717.47 | 2-шт. |  | 15,25.06.2026
| 5 под.,кв.30 | проклейка бикроста на кровле/проливка битумом швов/герметизация трубостойки | по обращению | 17602.73 | 46,4-кв.м |  | 2026-06-24
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 9900.23 | 2-маш.час |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 61702.99
141 | ул.М-Горького 14а | [5 empty] | по согл.
| Итого: |  |  | 0
142 | ул.М-Горького 29
Текущий ремонт:
|  | герметизация примыкания к слуховому окну | по обращению | 3046.81 | 2-м/п |  | 2026-06-23
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-23
| Итого: |  |  | 6546.81
143 | ул.Малышева 2б
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
144 | ул.Малышева 16
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
145 | ул.Малышева 20
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
146 | ул.Малышева 45
Текущий ремонт:
| подв. | изготовление/монтаж металл.решетки на дверь в подвале (сварка)/замена проушин и замка | по обращению | 11947.43 |  |  | 2026-06-10
| Итого: |  |  | 11947.43
147 | ул.Малышева 47
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
148 | ул.Малышева 49 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
149 | ул.Мира 4
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-02
|  | замена циркуляционного насоса VCP 25-80G-180 | по обращению | 39778.46 | 1-шт. |  | 2026-06-04
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 157042.15 |  |  | 2026-06-03
| 1 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-05-28
| кв.88 | замена участка канализации Ф110 с переходом, ревизией | по обращению | 5618.45 | 1,85-кв.м |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 206653.12
150 | ул.Мира 6 корпус 1,2,3
Текущий ремонт:
| 2 подв. | замена трубы отопления Ф76 (сталь,сварка) с отводом | по обращению | 40455.08 | 14-м/п |  | 10,15.06.2026
| Итого: |  |  | 40455.08
151 | ул.Мира 8
Текущий ремонт:
| кв.3 | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (монт.пена,клей) | по обращению | 3227.76 | 4-м/п |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 3227.76
152 | ул.Мира 14
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
153 | ул.Мира 30
Текущий ремонт:
|  | вышка телескопическая (выпрямление и чистка от грязи желоба) | по обращению | 9562.52 | 1,5-маш.час |  | 2026-06-25
| Итого: |  |  | 9562.52
154 | ул.Мира 36а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
155 | ул.Мира 38 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
156 | ул.Мира 38а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
157 | ул.Мира 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 1,2 под. | ремонт шифера на кровле | по обращению | 6112.14 | 3-кв.м |  | 2026-06-26
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 9612.14
158 | ул.Мира 42 | [5 empty] | по согл.
| Итого: |  |  | 0
159 | ул.Мира 45
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового фланцевого Ф80-6шт.,Ф50-2шт. с фланцами 4-шт. ,Ф40-2шт. с фланцами-4шт. | по обращению | 111542.9 | 10-шт. |  | 01,02.06.2026
|  | замена трубы отопления Ф57 (сталь,сварка) | по обращению | 4249.41 | 2-м/п |  | 2026-06-02
|  | замена трубы отопления Ф40 (сталь,сварка) | по обращению | 4035.68 | 2-м/п |  | 2026-06-02
|  | замена трубы отопления Ф50 (сталь,сварка) с фланцами 2шт. | по обращению | 7607.62 | 1-м/п |  | 2026-06-03
| 3 подв. | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 10963.26 | 3-м/п |  | 2026-06-15
|  | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1608.53 | 1-шт. |  | 2026-06-15
|  | замена американки,тройника Ф20,муфты | по обращению | 2993.29 | 3-шт. |  | 2026-06-15
| 1,2 под. | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 9511.45 | 7-шт. |  | 25.05-02,03,05.06.26
| 3 под. | заделка ямы около входа в подъезд | по обращению | 11072.91 | 2,4-кв.м |  | 16,17.06.2026
| 8 под. | бетонирование ямы у подъезда | по обращению | 2653.45 | 0,31-м3 |  | 2026-06-18
| подв.3 узел. | замена трубы отопления Ф89 (сталь,сварка) с фланцами Ф80-2шт. | по обращению | 52741.24 | 7-м/п |  | 2026-06-25
|  | замена крана шарового фланцевого Ф50 с фланцами-4шт. | по обращению | 10053.73 | 1-шт. |  | 2026-06-25
|  | замена крана шарового Ф25 с ресьбой | по обращению | 4891.02 | 2-шт. |  | 2026-06-25
| 4 подв. | замена трубы отопления Ф57 (сталь,сварка) | по обращению | 3910.89 | 2-м/п |  | 2026-06-26
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками | по обращению | 4934.09 | 1-м/п |  | 2026-06-26
|  | замена крана шарового 3/4 с ресьбой,Ф15 | по обращению | 3080.16 | 2-шт. |  | 2026-06-26
| подв.4,5 узел | замена крана шарового фланцевого Ф80-4шт.,Ф50-4шт.,Ф40-2шт. | по обращению | 97742.23 | 8-шт. |  | 26,30.06.2026
|  | замена трубы отопления Ф89 (сталь,сварка) | по обращению | 8367.2 | 3-м/п |  | 2026-06-30
|  | замена трубы отопления Ф57 (сталь,сварка) | по обращению | 5867.22 | 3-м/п |  | 2026-06-30
|  | замена фланцев Ф50 | по обращению | 9438.6 | 4-шт. |  | 2026-06-30
| Итого: |  |  | 367264.88
160 | ул.Мира 45а
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 51435.04 |  |  | 2026-06-04
| кв.47 | ремонт кровли (монтаж бикроста,проливка битумом стыков) | по обращению | 5945.34 | 6,9-кв.м |  | 2026-06-04
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 14000 | 4-маш.час |  | 2026-06-04
| Итого: |  |  | 71380.38
161 | ул.Мира 47
Текущий ремонт:
|  | крепление мет.зонта на вентшахте | по обращению | 1188.4 | 1-шт. |  | 2026-06-08
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 4688.4
162 | ул.Мира 49
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
163 | ул.Мира 50а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| фасад | закрвшивание надписей | по обращению | 790.99 | 3,2-кв.м |  | 2026-06-05
| Итого: |  |  | 790.99
164 | ул.Мира 52 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
165 | ул.Мира 53
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
166 | ул.Мира 54
Текущий ремонт:
| чердак | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-09
| кв.5 | замена крана шарового 3/4 | по обращению | 1936.56 | 1-шт. |  | 2026-06-22
| Итого: |  |  | 3391.01
167 | ул.Мира 54а
Текущий ремонт:
| подв. | замена разветлительной коробки У-191 | по обращению | 1152.89 | 1-шт. |  | 2026-06-22
| Итого: |  |  | 1152.89
168 | ул.Мира 56 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
169 | ул.Мира 57
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 13061.68 |  |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 13061.68
170 | ул.Мира 59 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 1 под. | монтаж светильника Персей-7008У | по обращению | 2759.61 | 1-шт. |  | 2026-06-01
| Итого: |  |  | 2759.61
171 | ул.Мира 62 корпус 1,2
Текущий ремонт:
| кв.38 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 15450 | 10,3-м/п |  | 2026-06-15
| маг.Монетка | замена участка канализации Ф110 с переходом,восстановителем раструба | по обращению | 6962.43 | 2,85-м/п |  | 2026-06-02
| подв.,маг | замена хомута ремонтного Ф57,Ф25 | по обращению | 1210.95 | 2-шт. |  | 11,17.06.2026
| кв.85 | замена участка канализации Ф110 с переходом и заглушкой | по обращению | 5604.37 | 1,35-м/п |  | 2026-06-22
| Итого: |  |  | 29227.75
172 | ул.Мира 64 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.142 | замена радиатора на биметалл-10 и 12 секций | по обращению | 31602.81 | 2-шт. |  | 2026-06-09
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,угольниками | по обращению | 16955.24 | 3-м/п |  | 2026-06-09
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой,Ф25-2шт. | по обращению | 18107.82 | 6-шт. |  | 2026-06-09
| кв.109 | перевевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте | по обращению | 5972.6 | 1-шт. |  | 2026-06-10
| кровля | вышка телескопическая (ревизия кровли на места протечек) | по обращению | 5408.27 | 1-маш.час |  | 2026-06-23
|  | замена шифера на кровле | по обращению | 27784.66 | 22,5-кв.м |  | 2026-06-25
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 21000 | 6-маш.час |  | 2026-06-25
| Итого: |  |  | 126831.4
173 | ул.Мира 65
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
174 | ул.Мира 65а
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
175 | ул.Мира 66
Текущий ремонт:
| кв.5 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-11
| 2 под. | замена ондулина на кровле | по обращению | 4871.02 | 1,9-кв.м |  | 2026-06-24
| кв.32,35 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 246.93 |  |  | 2026-06-17
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 13573.54 | 3-м/п |  | 2026-06-17
| Итого: |  |  | 20050.56
176 | ул.Мира 67
Текущий ремонт:
| фасад | закрашивание надписей на фасаде | по обращению | 1544.28 | 10-кв.м |  | 2026-06-11
|  | выпрямление дверцев на слуховых окнах | по обращению | 3063.46 | 6-шт. |  | 2026-06-26
| кв.43 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-06-17
|  | установка заглушки Ф15 | по обращению | 1994.14 | 1-шт. |  | 2026-06-17
| Итого: |  |  | 8384.36
177 | ул.Мира 68 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кровля | замена ондулина на кровле | по обращению | 5183.94 | 3,8-кв.м |  | 2026-06-30
| кв.68,71,74 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1231.01 |  |  | 26,29.06.2026
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом,сливом для унитаза,хомутом | по обращению | 27165.26 | 9,75-кв.м |  | 2026-06-26
|  | установка заглушки Ф110 | по обращению | 1944.18 | 1-шт. |  | 2026-06-26
|  | замена участка канализации Ф50 | по обращению | 608.08 | 0,25-м/п |  | 2026-06-26
|  | запенивание пустот монт.пеной после раб.слесарей | по обращению | 6766.78 | 7,6-м/п |  | 2026-06-30
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с американками,тройниками,угольниками | по обращению | 33364.96 | 8-м/п |  | 2026-06-30
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами | по обращению | 11288.48 | 2-м/п |  | 2026-06-30
|  | замена крана шарового Ф15,Ф25 | по обращению | 5513.26 | 2-шт. |  | 2026-06-30
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-30
| Итого: |  |  | 94520.4
178 | ул.Мира 70
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
179 | ул.Мира 72
Текущий ремонт:
| кровля,кв.49 | герметизация трубостойки | по обращению | 5150.77 | 2-м/п |  | 05,26.06.2026
| 3 под. | замена радиатора на биметалл-4 секций с американками Ф25-4шт. | по обращению | 15253.63 | 1-шт. |  | 2026-06-18
| Итого: |  |  | 20404.4
180 | ул.Мира 74 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.74 | замена авт.выключателя "IEK" ВА47-29 2 Р 40А | по обращению | 4143.78 | 1-шт. |  | 2026-06-03
|  | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-03
| кв.12 | вышка телескопическая (осмотр швов на нар.стороне здания) | по обращению | 5408.27 | 1-маш.час |  | 2026-06-08
|  | герметизация швов монт. пеной | по обращению | 18032.22 | 15-м/п |  | 2026-06-08
| кв.47 | вышка телескопическая (осмотр балконного примыкания) | по обращению | 5408.27 | 1-маш.час |  | 2026-06-08
| 5 под. | перенос лесов с ремонтом | план | 17561.15 |  |  | 2026-06-17
|  | перенавеска оконных решеток | план | 12017.41 | 4-шт. |  | 2026-06-18
|  | ремонт перильного ограждения (выпрямление) | план | 4941.1 | 1-шт. |  | 2026-06-22
|  | демонтаж деревянных перил и в тамбуре металл.проушин | план | 6365.04 | 22,3-м/п |  | 2026-06-22
|  | изготовление/монтаж экранов на радиаторы | план | 13913.87 |  |  | 2026-06-29
| Итого: |  |  | 89150.18
181 | ул.Мира 76
Текущий ремонт:
| кв.96 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 14700 | 9,8-м/п |  | 2026-06-15
| фасад | монтаж фанеры (защита автомата для разлива воды) | по обращению | 2644.59 | 2,33-кв.м |  | 2026-06-18
| Итого: |  |  | 17344.59
182 | ул.Мира 80 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| под. | окраска поручня в подъезде | по обращению | 722.09 | 0.54 |  | 2026-06-04
| Итого: |  |  | 722.09
183 | ул.Мира 81
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
184 | ул.Мира 83
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
185 | ул.Мира 84
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 45612.09 |  |  | 09,10.06.2026
| 3 узел (подв.) | замена крана шарового фланцевого Ф50 | по обращению | 13459.23 | 2-шт. |  | 2026-06-02
| кв.29 | демонтаж/монтаж полотенцесушителя для раб.слесарей | по обращению | 7718.76 | 1-шт. |  | 2026-06-11
|  | замена трубы ГВС на ПП 32 с американкой,угольником | по обращению | 4976.23 | 1-м/п |  | 2026-06-11
| 1 подв. | замена крана шарового Ф25 | по обращению | 2413.9 | 1-шт. |  | 2026-06-17
| 3 подв. | замена крана шарового Ф15 с хомутом ремонтным | по обращению | 2197.48 | 1-шт. |  | 2026-06-20
| Итого: |  |  | 76377.69
186 | ул.Мира 85
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
187 | ул.Мира 87
Текущий ремонт:
|  | вышка телескопическая (выпрямление и чистка от грязи желоба) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-06-25
| Итого: |  |  | 5250
188 | ул.Мира 89
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
189 | ул.Мира 93 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| кв.4 | замена крана шарового Ф15 со сгоном,удлинителем | по обращению | 3072.51 | 1-шт. |  | 2026-06-09
| кв.18,16 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 246.93 |  |  | 2026-06-25
|  | замена радиатора на биметалл-8 секций | по обращению | 11537.72 | 1-шт. |  | 2026-06-25
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками,угольниками | по обращению | 14368.54 | 3-м/п |  | 2026-06-25
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-4шт.,Ф25-2шт.с прокладками | по обращению | 17125.94 | 6-шт. |  | 2026-06-25
| Итого: |  |  | 46351.64
190 | ул.Мира 97
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 45612.09 |  |  | 05,08.06.2026
| Итого: |  |  | 45612.09
191 | пр.Нахимова 24
Текущий ремонт:
| 3 под. | окраска поручня в подъезде | по обращению | 722.09 | 0,54-кв.м |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 722.09
192 | пр.Нахимова 26
Текущий ремонт:
| кв.53,49 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 984.08 |  |  | 2026-06-04
|  | демонтаж/монтаж унитаза для раб.слесарей | по обращению | 7308.25 | 1-шт. |  | 2026-06-04
|  | замена участка канализации Ф110 с переходом,ревизией,сливом для унитаза | по обращению | 11511.06 | 4,05-м/п |  | 2026-06-04
|  | замена трубы ХВС на ПП 32 с американкой,тройником | по обращению | 16390.4 | 4-м/п |  | 2026-06-04
|  | замена трубы ХВС на ПП 20 с муфтами,тройником,буртом,цангой | по обращению | 11658.91 | 2-м/п |  | 2026-06-04
|  | замена крана шарового Ф15,Ф1/2 | по обращению | 5293.81 | 2-шт. |  | 2026-06-04
|  | демонтаж полотенцесушителя для раб.слесарей | по обращению | 475.21 | 1-шт. |  | 2026-06-04
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 36801.95 | 8-м/п |  | 2026-06-04
| подв. | установка заглушки Ф15 | по обращению | 1550.65 | 1-шт. |  | 2026-06-30
| Итого: |  |  | 91974.32
193 | пр.Нахимова 28
Текущий ремонт:
| подв. | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 1230.11 |  |  | 2026-06-08
|  | замена крана шарового фланцевого Ф80 | по обращению | 51915.34 | 4-шт. |  | 2026-06-08
| Итого: |  |  | 53145.45
194 | ул.Некрасова 41
Текущий ремонт:
| кв.34 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-17
|  | установка сжима | по обращению | 595.71 | 1-шт. |  | 2026-06-17
| кровля | вышка телескопическая (ревизия кровли на места протечек) | по обращению | 7316.54 | 1-маш.час |  | 2026-06-23
|  | замена ондулина на кровле | по обращению | 28962.86 | 20,5-кв.м |  | 2026-06-23
| подв. | выпрямление кровельного покрытия подв.спуска | по обращению | 1908.27 |  |  | 2026-06-10
| Итого: |  |  | 40142.45
195 | ул.Некрасова 81
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
196 | ул.Некрасова 83
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы отопления Ф89 (сталь,сварка) с отводом | по обращению | 19371.24 | 6-м/п |  | 2026-06-10
|  | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1782.48 | 1-шт. |  | 2026-06-10
| 2 под. | косметический ремонт | план | 269851.05 |  |  | 01.06.05.06.2026
|  | заделка пустот в перекрытии после раб.слесарей (пенопласт,монт.пена) | по обращению | 4779.17 | 6-м/п |  | 2026-06-08
|  | перенавеска оконных решеток с ремонтом | план | 7272.36 | 4-шт. |  | 2026-06-09
|  | перенавеска почтовых ящиков 5-секционных | план | 7055.48 | 3-шт. |  | 2026-06-10
|  | замена перил | план | 24467.86 | 27,6-м/п |  | 2026-06-11
|  | ремонт тамбурной двери и в техузле | план | 661.34 | 2-шт. |  | 2026-06-11
|  | выпрямление лестничного марша | план | 2404.25 | 7-м/п |  | 2026-06-11
| кровля | ремонт кровли (проливка битумом) | по обращению | 5761.17 | 2-кв.м |  | 2026-06-25
|  | вышка телескопическая (поднятие и спуск мат. и оборудывания) | по обращению | 8750 | 2,5-м/п |  | 2026-06-25
| Итого: |  |  | 352156.4
197 | ул.Некрасова 85
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового фланцевого Ф80 | по обращению | 25957.97 | 2-шт. |  | 2026-06-01
| кв.17 | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками,угольниками | по обращению | 15252.93 | 3-м/п |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 41210.9
198 | ул.Первомайская 42
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
199 | ул.Первомайская 61 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| подв.под 3 под. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-08
| подв. | замена трубы отопления Ф108 (сталь,сварка) с отводом | по обращению | 23894.06 | 8-м/п |  | 2026-06-18
|  | замена крана шарового фланцевого Ф108 | по обращению | 3905.44 | 1-шт. |  | 2026-06-18
|  | замена трубы отопления Ф89 (сталь,сварка) с отводами | по обращению | 37478.18 | 13-м/п |  | 18,23.06.2026
|  | замена крана шарового фланцевого Ф80 | по обращению | 28710.87 | 2-шт. |  | 2026-06-18
| 3 подв. | замена участка канализации Ф110 | по обращению | 5130 | 2,35-м/п |  | 2026-06-19
|  | демонтаж старой изоляции | по обращению | 18877.1 | 0,9-м3 |  | 2026-06-19
|  | замена трубы отопления Ф108 (сталь,сварка) | по обращению | 27909.76 | 10-м/п |  | 2026-06-22
| 2 подв. | замена ревизии Ф110 | по обращению | 1252.46 | 1-шт. |  | 2026-06-22
| Итого: |  |  | 148612.32
200 | ул.Попова 4 | [6 empty] | ТР | 2788306.88 | 200
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
201 | ул.Попова 6
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
202 | ул.Попова 6а
Текущий ремонт:
| кровля | ремонт шифера на кровле/крепление конька | по обращению | 4293.37 | 1,5-кв.м |  | 2026-06-26
|  | крепление мет.кровли на фронтоне | по обращению | 5541.32 |  |  | 2026-06-26
|  | выправка и крепление примыкания к вытяжкам | по обращению | 3235.44 | 2,04-кв.м |  | 2026-06-26
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 5250 | 1,5-маш.час |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 18320.13
203 | ул.Попова 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
204 | ул.Почтамтская 4
Текущий ремонт:
| фасад | крепление сайдинга на фасаде | по обращению | 3461.09 | 2,1-кв.м |  | 2026-06-02
| Итого: |  |  | 3461.09
205 | ул.Почтамтская 23
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
206 | ул.Почтамтская 25
Текущий ремонт:
| кровля | замена шифера на кровле | по обращению | 7524.42 | 3-кв.м |  | 2026-06-23
|  | вышка телескопическая (на всю работу) | по обращению | 3500 | 1-маш.час |  | 2026-06-23
| Итого: |  |  | 11024.42
207 | ул.Почтамтская 31
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
208 | ул.Почтамтская 33
Текущий ремонт:
| кв.10 | замена участка канализации Ф110 с переходом | по обращению | 4669.85 | 1,6-м/п |  | 2026-06-16
| Итого: |  |  | 4669.85
209 | ул.Пролетарская 66 | [5 empty] | по согл.заяв.
Текущий ремонт:
| кв.42 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-03
| кровля | замена шифера на кровле | по обращению | 8053.55 | 7,5-кв.м |  | 2026-06-30
| Итого: |  |  | 9412.62
210 | ул.Пролетарская 71
Текущий ремонт:
| подв. | замена трубы ХВС на ПП 32 с американками,тройником | по обращению | 3085.97 | 0,5-м/п |  | 2026-06-11
|  | замена крана шарового Ф25,Ф32 | по обращению | 6539.96 | 2-шт. |  | 2026-06-11
| кв.18 | установка радиатора на биметалл-12 секций-4шт./замена 10 секций-1шт. | по обращению | 39968.26 | 5-шт. |  | 2026-06-16
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами,тройниками,угольниками | по обращению | 49554.97 | 10-м/п |  | 2026-06-16
|  | замена крана шарового 3/4 с америк.-10шт.,1/2 угловой-4шт.,ниппелем и футоркой-8шт. | по обращению | 39107.06 | 14-шт. |  | 2026-06-16
| Итого: |  |  | 138256.22
211 | ул.Свердлова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
212 | ул.Свердлова 3
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
213 | ул.Свердлова 4
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
214 | ул.Свердлова 6
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
215 | ул.Свердлова 6а | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
216 | ул.Свердлова 7
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
217 | ул.Свердлова 8
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
218 | ул.Свободы 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
219 | ул.Свободы 104
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
220 | ул.Свободы 139
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 57510.52 |  |  | 03,04.06.2026
| Итого: |  |  | 57510.52
221 | ул.Свободы 141 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| 1,5 подв. | монтаж сетки на подвальные двери (сварка) | по обращению | 11188.81 | 2-шт. |  | 2026-06-09
| подв. | изготовление/монтаж металл.решетки на окно/монтаж сетки на 2 окна (сварка) | по обращению | 18282.5 |  |  | 2026-06-11
| Итого: |  |  | 29471.31
222 | ул.Серова 13
Текущий ремонт:
| кв.29 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 5348.46 | 3-шт. |  | 2026-06-03
| кв.84 | установка радиатора на биметалл-10 секций | по обращению | 5683.54 | 1-шт. |  | 2026-06-04
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 9299.02 | 2-м/п |  | 2026-06-04
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.,Ф25 | по обращению | 9053.91 | 3-шт. |  | 2026-06-04
| Итого: |  |  | 29384.93
223 | ул.Серова 15
Текущий ремонт:
|  | окраска поручней в подъезде-3шт. | по обращению | 2166.4 | 1,62-кв |  | 2026-06-05
| Итого: |  |  | 2166.4
224 | ул.Серова 17
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
225 | ул.Серова 19 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
226 | ул.Серова 23
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
227 | ул.Серова 65
Текущий ремонт:
| кровля | замена участка канализации Ф110 на кровле | по обращению | 2120.5 | 1-м/п |  | 2026-06-03
| Итого: |  |  | 2120.5
228 | ул.Советская 96
Текущий ремонт:
| кв.64 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 33300 | 22,2-м/п |  | 2026-05-07
| кв.24 | замена радиатора на биметалл-12 и 8 секций | по обращению | 27829.35 | 2-шт. |  | 2026-06-10
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 11287.78 | 2-м/п |  | 2026-06-10
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой и ресьбой-4шт., Ф25-2шт. | по обращению | 18141.83 | 6-шт. |  | 2026-06-10
| подв. | сборка ливневки в подвале | по обращению | 2404.25 | 1-м/п |  | 2026-06-11
| Итого: |  |  | 92963.21
229 | ул.Советская 113/1
Текущий ремонт:
| 1 под. тамбур | демонтаж противоскользящего коврика | по обращению | 7233.18 | 1-шт. |  | 2026-06-03
|  | вышка телескопическая (выпрямление и чистка от грязи желоба) | по обращению | 5904.25 | 1-маш.час |  | 2026-06-25
| Итого: |  |  | 13137.43
230 | ул.Советская 113/2
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
231 | ул.Советская 113/3
Текущий ремонт:
| техузел | замена дверного блока | по обращению | 26635.82 | 1-компл. |  | 2026-06-15
|  | выпрямление желоба/чистка от грязи | по обращению | 3816.54 |  |  | 2026-06-25
| Итого: |  |  | 30452.36
232 | ул.Советская 115 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
233 | ул.Советская 117 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
234 | ул.Советская 119
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
235 | ул.Советская 121 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
236 | ул.Советская 123 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
237 | ул.Советская 125
Текущий ремонт:
| кв.9 | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 2682.56 | 1-шт. |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 2682.56
238 | ул.Советская 127 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
239 | ул.Трудовая 40 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 81506.72 |  |  | 01,02.06.2026
| кв.22 | ремонт межпанельных швов | по обращению | 17550 | 11,7-м/п |  | 2026-06-15
| кв.38,37 | ремонт щита (отгорели магистральные провода) | по обращению | 1359.07 | 1-шт. |  | 2026-06-26
| Итого: |  |  | 100415.79
240 | ул.Угольщиков 79 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
241 | ул.Угольщиков 81
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
242 | ул.Уральская 40
Текущий ремонт:
|  | электромонтажные работы в подвале | по обращению | 68313.84 |  |  | 2026-06-09
| Итого: |  |  | 68313.84
243 | ул.Чайковского 44а
Текущий ремонт:
|  | вышка телескопическая (демонтаж старой антенны) | по обращению | 5408.27 | 1-шт. |  | 2026-06-04
| под.-д. | замена трубы ГВС Ф40 (сталь,сварка) с американками,тройниками,муфтами | по обращению | 5684.04 | 0,5-м/п |  | 2026-06-29
|  | замена крана шарового Ф15,Ф32 | по обращению | 4605.77 | 2-шт. |  | 2026-06-29
| Итого: |  |  | 15698.08
244 | ул.Чайковского 48-3,4 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
245 | ул.Чайковского 147
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
246 | ул.Челюскинцев 40
Текущий ремонт:
| кв.9 | разборка перекрытий для раб.слесарей | по обращению | 246.93 |  |  | 2026-06-01
|  | замена радиатора на биметалл-8 секций | по обращению | 23077.7 | 2-шт. |  | 2026-06-01
|  | замена трубы отопления на ПП 25 с муфтами | по обращению | 36878.52 | 8-м/п |  | 2026-06-01
|  | замена крана шарового 3/4 с американкой-2шт.,Ф25-2шт. | по обращению | 17041.88 | 4-шт. |  | 2026-06-01
| подв. | замена крана шарового Ф25-2шт.,Ф15-2шт. | по обращению | 7736.1 | 4-шт. |  | 2026-06-01
|  | замена муфт Ф25 и тройников Ф25 | по обращению | 4619.64 | 4-шт. |  | 2026-06-01
| Итого: |  |  | 89600.77
247 | ул.Фёдорова 1
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
248 | ул.Фёдорова 3 | [5 empty] | по согл.
Текущий ремонт:
| Итого: |  |  | 0
249 | пер.Школьный 1 | [6 empty] | ТР | 726642.13 | 249
Текущий ремонт:
| подв. | замена крана шарового Ф15 | по обращению | 1454.45 | 1-шт. |  | 2026-06-02
| 1,2,3,4 под. | герметизация стыков в м/этажн.перекрытиях | по обращению | 6125.65 | 10-м/п |  | 2026-06-24
| Итого: |  |  | 7580.1 |  |  |  | ТР | 5104556.03
[8 empty] | Итог | 5104556.03
Всего
текущий ремонт :
| Итого | 5104556.03
из них:
ЖЭУ
текущий ремонт :
| Итого | 1180589.32
из них:
ЖКО
текущий ремонт :
| Итого | 3923966.71